SOMELEC

Direction centrale de distribution et de la commercialisation

Direction des centrales de l’intérieur et de la distribution

DCI/SM

| DEMANDE DE COMMANDE N°40/DCDC/DCID/DCI/SM/2021 Equipement concerné : MOTEUR CUMMINS UR : 031 OT : 323 | Du : 15/03/2021 |
| --- | --- |
| Date de livraison : Très Urgent |  |

MOTEUR CUMMINS-1650 KVA

Model: KTA-50-G8

N° SERIE: 25429818, 25433554

Nota : Ce matériel est nécessaire pour  la révision de deux  groupes  CUMMINS KTA 50-G8- 1650 KVA

.

| Item | Réf Constructeur | Désignation | Observation | Quantité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3018210 | Set Main Bearning | Standard | 2 |
| 2 | 3634643 | Pump Lubrificating Oil |  | 2 |
| 3 | 3007525 | Kit Liner |  | 32 |
| 4 | 3634007 | Seal Water Pump |  | 2 |
| 5 | 3030487 | Spacer Bearning |  | 2 |
| 6 | 4352579 | Set Gasket Uper |  | 32 |
| 7 | 3804300 | Set Gasket Lower |  | 2 |
| 8 | 3634146 | Seal Oil |  | 2 |
| 9 | 3075537 | Pump Fuel |  | 4 |
| 10 | 3629408 | Connection Fuel Block |  | 2 |
| 11 | 3096857 | Valve Shutoff |  | 2 |
| 12 | 3630125 | Hose Plain |  | 4 |
| 13 | 3634116 | Hose Hump |  | 4 |
| 14 | 3049565 | Hose Plain |  | 4 |
| 15 | 205659 | Spring Compre |  | 2 |
| 16 | 3021618 | Plunger PTS Regulator |  | 2 |
| 17 | 3028552 | Body Bypass Valve |  | 2 |
| 18 | 3627927 | Plunger Prs Regulator |  | 2 |
| 19 | 3031385 | Valve Pressure Relief |  | 2 |
| 20 | 3063022 | Valve Oil Cont |  | 2 |
| 21 | 3811985 | Head Cynder |  | 32 |
| 22 | 3635250 | Pin Groove |  | 24 |

| Item | Réf Constructeur | Désignation | Observation | Quantité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 3086192 | Insert Valve |  | 24 |
| 24 | 3095773 | Injector |  | 32 |
| 25 | 4955508 | Kit Turbocharger | 3804884 | 4 |
| 26 | 3047390 | Bearning Connection |  | 32 |
| 27 | 3631241 | Kit Piston Engine |  | 32 |
| 28 | 4089500 | Set Piston Ring |  | 32 |
| 29 | 3628895 | Seal Oil |  | 4 |
| 30 | 3632273 | Motor Starting |  | 8 |
| 31 | 3632336 | Horse Flexible |  | 2 |
| 32 | 3098693 | Control.Governor |  | 8 |
| 33 | 3062322 | Control.Governor |  | 12 |
| 34 | 3003341 | Belt.V Ribbed |  | 10 |

MOTEUR CUMMINS-1410 KVA

Model: KTA-50-G3

N° SERIE: 25442367

Nota : Ce matériel est nécessaire pour  la révision du groupe CUMMINS KTA 50-G3- 1410 KVA

.

| Item | Réf Constructeur | Désignation | Observation | Quantité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3018210 | Set Main Bearning | Standard | 1 |
| 2 | 3634643 | Pump Lubrificating Oil |  | 1 |
| 3 | 3007525 | Kit Liner |  | 16 |
| 4 | 3634007 | Seal Water Pump |  | 1 |
| 5 | 3030487 | Spacer Bearning |  | 1 |
| 6 | 4352579 | Set Gasket Uper |  | 16 |
| 7 | 3804300 | Set Gasket Lower |  | 1 |
| 8 | 3634146 | Seal Oil |  | 1 |
| 9 | 3075537 | Pump Fuel |  | 2 |
| 10 | 3629408 | Connection Fuel Block |  | 1 |
| 11 | 3096857 | Valve Shutoff |  | 1 |
| 12 | 3630125 | Hose Plain |  | 2 |
| 13 | 3634116 | Hose Hump |  | 2 |
| 14 | 3049565 | Hose Plain |  | 2 |
| 15 | 205659 | Spring Compre |  | 1 |
| 16 | 3021618 | Plunger PTS Regulator |  | 1 |
| 17 | 3028552 | Body Bypass Valve |  | 1 |
| 18 | 3627927 | Plunger Prs Regulator |  | 1 |
| 19 | 3031385 | Valve Pressure Relief |  | 1 |
| 20 | 3063022 | Valve Oil Cont |  | 1 |
| 21 | 3811985 | Head Cynder |  | 12 |
| 22 | 3635250 | Pin Groove |  | 12 |

| Item | Réf Constructeur | Désignation | Observation | Quantité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 3086192 | Insert Valve |  | 12 |
| 24 | 3095773 | Injector |  | 16 |
| 25 | 4955508 | Kit Turbocharger | 3804884 | 2 |
| 26 | 3047390 | Bearning Connection |  | 16 |
| 27 | 3631241 | Kit Piston Engine |  | 16 |
| 28 | 4089500 | Set Piston Ring |  | 16 |
| 29 | 3628895 | Seal Oil |  | 1 |
| 30 | 3632273 | Motor Starting |  | 4 |
| 31 | 3632336 | Horse Flexible |  | 1 |
| 32 | 3098693 | Control.Governor |  | 4 |
| 33 | 3062322 | Control.Governor |  | 6 |
| 34 | 3003341 | Belt.V Ribbed |  | 5 |

MOTEUR CUMMINS-500 KVA

Model : QSX15-G8

N° SERIES : 79770934, 79919454, 79696664

Nota : Ce matériel est nécessaire pour  la révision de trois groupes CUMMINS QST30-G8-500 KVA

| Item | Référence Constructeur | Désignation | Quantité |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2881719 | Kit,cylinder liner | 18 |
| 2 | 3685234 | Seal rectangular | 12 |
| 3 | 3678912 | Seal O Ring | 12 |
| 4 | 3683607 | Seal,water | 12 |
| 5 | 3678555 | Bearing Main | 21 |
| 6 | 3678556 | Bearing Main | 21 |
| 7 | 3680202 | Bearing,crank shaft thurst | 12 |
| 8 | 4962603 | Seal,oil | 12 |
| 9 | 4965688 | Gasket,flywheel housing | 12 |
| 10 | 4024814 | Kit lube pump | 02 |
| 11 | 4026684 | Gasket ,oil pan | 06 |
| 12 | 4962732 | Head cylinder | 02 |
| 13 | 4926316 | Gasket cylinder | 03 |
| 14 | 4059331 | Camchaft | 01 |
| 15 | 4062568 | injector | 18 |
| 16 | 3347937 | Seal O ring | 60 |
| 17 | 3347939 | Seal O ring | 60 |
| 18 | 3330537 | Seal O ring | 60 |
| 19 | 3330538 | Seal O ring | 60 |
| 20 | 3595034 | Kit turbo | 03 |
| 21 | 4925971 | Bearing connecing rod | 18 |
| 22 | 4595975 | Bearing connecing rod | 18 |
| 23 | 4923744 | Piston engine | 18 |
| 24 | 3684010 | Ring compression piston | 24 |
| 25 | 2869635 | Ring compression piston | 24 |
| 26 | 3682398 | Ring oil piston | 24 |
| 27 | 3064305 | Ring reataiting | 24 |
| 28 | 2871252 | Motor starting | 02 |
| 29 | 4920464 | Pump water | 03 |
| 30 | 3104392 | Gasket valve cover | 4 |
| 31 | 3685829 | Cover valve | 01 |
| 32 | 4955594 | Set,Upper Engine Gasket | 03 |
| 33 | 4955590 | Set,Lower Engine Gasket | 03 |