**République Islamique de Mauritanie**

Honneur-Fraternité-Justice

****

**Ministère du Pétrole, des Mines et de l’Energie**

**Société de Production et Transport (groupe-SOMELEC)**



**Demande de Cotation à Compétition Ouverte**

**DCCO N° : 42/CAE/2024**

**Pour la fourniture 01 groupe électrogène de 500 à 630 kVA de puissance unitaire en marche continue.**

**Mai 2024**

**Partie 1 : Procédure de la Demande de cotation à compétition ouverte**

1. **Objet de la Demande de cotation :**

La Société de Production et Transport (groupe-SOMELEC) lance une Demande de cotation à compétition ouverte auprès des fournisseurs spécialisés pour la fourniture de 01 groupe électrogène de 500 à 630 kVA de puissance unitaire en marche continue, conformément aux spécifications indiquées dans la Partie 3.

1. **Documents constitutifs de la Demande de cotation**

La présente Demande de cotation à compétition ouverte est composée des documents suivants :

* **Partie 1** : Procédure de la Demande de cotation à compétition ouverte ;
* **Partie 2** : Formulaires de soumission ;
* Bordereau des prix ;

Formulaires de la garantie de bonne exécution.

* **Partie 3** : Liste des fournitures, Calendrier de livraison, Cahier de charges
* **Partie 4** : Projet de contrat.

L’Avis d’appel à concurrence publié ne fait pas partie des documents constitutifs de la présente Demande de cotation à compétition ouverte. En cas de contradiction entre une ou plusieurs indications dudit avis et une ou plusieurs indications de la présente Demande de cotation, ces dernières prévalent.

1. **Prix**

Le Soumissionnaire soumettra sa Lettre de soumission et les Bordereaux de prix en remplissant les formulaires fournis dans la Partie 2, sans apporter aucune modification à sa présentation, et aucun autre format de remplacement ne sera accepté. Toutes les rubriques doivent être remplies de manière à fournir les renseignements demandés.

1. **Monnaie de l’offre**

Les Soumissionnaires installés en Mauritanie sont tenus de libeller leurs prix en Ouguiya (MRU).

Les Soumissionnaires étrangers sont autorisés à libeller leurs prix en une ou plusieurs monnaies convertibles sans dépasser trois (3) monnaies étrangères.

1. **Présentation des offres**

L’offre doit comprendre ce qui suit :

1. Une offre technique comprenant notamment :

* Les spécifications techniques des fournitures proposées (elles doivent être conformes aux spécifications indiquées dans la Partie 3 de la présente Demande de cotation et le cahier de charge joint) ;
* Toute autre documentation technique que le fournisseur juge nécessaire d’inclure dans l’offre technique ;
* Les preuves de la qualité des fournitures proposées. Ces preuves doivent comprendre :
* Le nom et l’adresse de la personne chargée de la garantie du groupe et qui sera contactée en cas de besoin ;
* Un engagement de la part du soumissionnaire à intervenir pendant la période de garantie sur les sites d’installation des groupes en Mauritanie en cas des problèmes liés à la fabrication ;
* Les formulaires inclus dans la Partie 2 autres que ceux de la Lettre de soumission et du Bordereau des prix dûment remplis ;

1. Une offre financière comprenant :

* La Lettre de Soumission établie conformément au modèle figurant dans la Partie 2 ;
* Le Bordereaux de prix établi conformément au modèle figurant dans la Partie 2.

Les Soumissionnaires sont tenus d’exprimer leurs **prix figurant dans l’offre financière (dans la Lettre de soumission et dans le Bordereau des prix) en prix CIP/Entrepôt SOMELEC Nouakchott Mauritanie (Incoterms 2020 CCI)**

L’évaluation et la comparaison des offres s’effectueront sur la base du prix **CIP/Entrepôt SOMELEC – Nouakchott- Mauritanie (Incoterms 2020 CCI),**

L’offre doit être fournie en une copie originale et deux copies.

Sous peine de rejet de l’offre, l’offre technique et l’offre financière doivent être contenues dans une enveloppe **fermée** sur laquelle doit inscrit ce qui suit :

**Monsieur le Conseiller Spécial chargé de Cellule des marchés du groupe-SOMELEC**

**Demande de Cotation à Compétition Ouverte numéro 42/CAE/2024 relative à l’acquisition d’un groupe de 500 à 630 kW puissance unitaire en marche continue**

**4éme étage**

**Avenue Boubacar Ben Amer. B.P.355**

**Téléphone Fixe : +222 45 29 03 89**

**Email :** [**cmsomelec@gmail.com**](mailto:cmsomelec@gmail.com)

**Nouakchott (Mauritanie)**

1. **Date limite de réception des offres**

Le pli fermé contenant l’offre technique et l’offre financière doit être reçu au plus tard **le 31/05/2024 à 10 H00 heure locale** à l’adresse mentionnée ci-dessus.

1. **Ouverture des offres :**

Les plis fermés contenant les offres techniques et les offres financières seront ouverts en séance publique de la Commission des Achats d’Exploitation (CAE) **le 31/05/2024 à 10 heure 10 heure locale** à l’adresse ci-après :

**« Direction Générale du groupe SOMELEC**

**Commission des Achats d’Exploitation**

**Avenue Boubacar Ben Amer. B.P.355**

**Nouakchott (Mauritanie) »**

Les Soumissionnaires intéressés sont autorisés à assister à la séance d’ouverture des offres.

1. **Procédures d’évaluation des offres :**

L’évaluation des offres sera effectuée comme suit :

**Etape 1** : **Evaluation de la conformité de l’offre technique**

La CAE procédera à l’évaluation de la conformité de l’offre technique sur la base de ce qui suit :

1. Vérification que le soumissionnaire s’est conformé aux exigences énoncées au point i. de l’article 5 ci- dessus.
2. Vérification de la conformité de l’offre technique aux dispositions figurant dans la Partie 3 de la présente Demande de cotation et du cahier de charge joint notamment :

* L’exhaustivité de l’offre et la conformité du calendrier de livraison ;
* La conformité des fournitures proposées aux spécifications exigées.

1. Vérification de la fourniture des preuves de la qualité des fournitures conformément aux preuves demandées dans le point i. de l’article 5 ci-dessus.

Les soumissionnaires dont les offres techniques sont jugées non conformes pour l’essentiel seront écartés à ce stade.

**Etape 2** : **Evaluation des offres financières**

La CAE n’évaluera que les offres financières des soumissionnaires dont les offres techniques ont été jugées conformes pour l’essentiel.

L’évaluation financière sera effectuée suivant l’ordre chronologique qui suit :

1. Vérification que le soumissionnaire s’est conformé aux exigences énoncées au point ii.) de l’article 5 ci- dessus.
2. La CAE rectifiera les erreurs arithmétiques comme suit :
3. S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités correspondantes, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé ;
4. Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;
5. S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi.
6. Les offres libellées en monnaie(s) étrangère(s) seront converties, pour les besoins de l’évaluation, en Ouguiya (MRU) en utilisant le cours de change en vigueur au niveau de de la Banque Centrale de Mauritanie à la date limite de réception des offres.

**Etape 3** : Vérification de la qualification du Soumissionnaire dont l’offre est évaluée la moins disante sur la base de ce qui suit :

« Avoir fourni la ou les preuve(s) qu’il a déjà réalisé au moins trois (3) marchés similaires durant les cinq (5) dernières années. Seuls seront considérés comme similaires, les marchés qui répondent aux deux conditions suivantes

* Condition 1 : Les marchés doivent être des marchés de fourniture de groupes de productions d’électricité ;

Condition 2 : chaque marché cité doit avoir un montant supérieur ou égal au prix du groupe proposé.

Ne seront pris en compte que les marchés pour lesquelles des attestations du ou des bénéficiaires figurent dans l’offre. Ces attestations doivent indiquer que le ou les bénéficiaires sont satisfaits des groupes qu’ils ont achetés.

Si le titulaire de l’offre évaluée la moins disante n’est pas qualifié, celui-ci sera écarté et la qualification sera vérifiée pour le Soumissionnaire dont l’offre est évaluée la deuxième moins disante (et ainsi de suite).

**La SOMELEC se réserve le droit de ne pas retenir les types de groupes qu’il a déjà acquis qui sont tombés en panne prématurément ou qui ont présenté des défaillances anormales en moins de trois mois après leur mise en service.**

1. **Attribution du marché :**

Le marché sera attribué au Soumissionnaire dont l’offre est évaluée la moins disante parmi les soumissionnaires jugés qualifiés.

Le montant du marché sera égal au montant proposé dans la Lettre de soumission auquel les corrections des erreurs arithmétiques éventuelles ont été appliquées.

Tout Soumissionnaire qui n’acceptera pas les corrections des erreurs arithmétiques sera écarté.

1. **Garantie de bonne exécution :**

Dans les quinze (15) jours calendaires suivant la réception de la notification de l’attribution par l’attributaire du marché, et avant l’expiration du délai de la validité des offres, le Soumissionnaire retenu fournira la garantie de bonne exécution représentant 5% du montant du marché, conformément au formulaire de garantie de bonne exécution figurant dans la partie 2.

Le défaut de présentation par le Soumissionnaire retenu, de la garantie de bonne exécution susmentionnée, ou le fait qu’il ne signe pas le contrat constituent un motif suffisant d’annulation de l’attribution du Marché auquel cas l’Autorité contractante pourra attribuer le Marché au Soumissionnaire qui possède les qualifications exigées et dont l’offre est jugée substantiellement conforme au dossier d’appel d’offres et classée la deuxième moins-disante.

1. **Signature du contrat**

Le contrat sera signé sur la base du projet de contrat figurant dans la **Partie 4** (après avoir inséré les informations manquantes fournies par l’attributaire du marché).

**Aucune négociation du contrat ne sera effectuée.**

1. **Notification du contrat**

Une fois signé par les deux parties, le contrat sera notifié à l’Attributaire du marché dans les délais les plus courts.

1. **Suite à donner :**

La Société de Production et Transport (groupe-SOMELEC) se réserve le droit de ne pas donner de suite ou de ne donner qu’une suite partielle à la présente Demande de cotation

**Partie 2 : Formulaires de soumission**

|  |
| --- |
| Lettre de soumission |
| *INSTRUCTIONS AUX CANDIDATS : SUPPRIMER CE CARTOUCHE APRES AVOIR REMPLI LE FORMULAIRE*  *Le Soumissionnaire devra remplir la lettre ci-dessous avec son entête, indiquant clairement le nom et l’adresse commerciale complets.*  *Notes : le texte en italiques est destiné à faciliter la préparation des formulaires et devra être supprimé dans les formulaires d’offres]* | |

**Date de soumission :***[insérer la date (jour, mois, année) de remise de l’offre]*

**Demande de Cotation** : *[insérer le numéro et l’objet de la Demande de cotation]*

**Avis d’appel à concurrence** :*[insérer le numéro et la date de l’Avis d’appel à concurrence]*

À : ***SOMELEC, Mauritanie***

Nous, les soussignés attestons que :

1. Nous avons examiné la Demande de cotation numéro ………, y compris l’amendement/ les amendements éventuels No. :*[insérer les numéros et date d’émission de chacun des amendements] ;* et n’avons aucune **réserve** à leur égard ;
2. nous nous engageons à fournir, **conformément** à la Demande de Cotation, les Fournitures et Services connexes ci-après :*[insérer une brève description des Fournitures et Services connexes ]* dans un délai de *[insérer le délai en jours calendaires]* à compter de la date de notification du contrat.
3. le **montant total** de notre offre, y compris tout rabais éventuel est de : [*insérer le montant total de l’offre en lettres et en chiffres, en précisant les divers montants et monnaies respectives*].

Ce montant correspond eu prix **CIP/Entrepôt SOMELEC Nouakchott Mauritanie (Incoterms 2020 CCI)** ;

1. notre offre demeurera **valide pendant une période** de quatre vingt dix (90) jours calendaires à compter de la date limite du dépôt des offres; cette offre nous engage et pourra être acceptée à tout moment avant l’expiration de cette période;
2. nous ne participons pas, en qualité de soumissionnaire à plus **d’une offre** dans le cadre de la présente Demande de cotation;
3. il est entendu que la présente offre, et votre acceptation écrite de ladite offre par le moyen de la notification d’attribution du Marché que vous nous adresserez, tiendra lieu d’engagement ferme entre nous, jusqu’à ce qu’un marché soit formellement établi et signé;
4. nous comprenons que vous n’êtes pas tenu d’accepter l’offre évaluée la moins-disante ou toute offre que vous avez pu recevoir ;
5. nous certifions que nous avons adopté toute mesure appropriée afin d’assurer qu’aucune personne agissant pour nous ou en notre nom ne s’engage dans des pratiques de Fraude ou de Corruption.

Nom du Soumissionnaire *[insérer le nom complet du Soumissionnaire]*

Nom de la personne signataire de l’offre *[insérer le titre/capacité complet de la personne signataire de l’offre]*

En tant que *[indiquer la capacité du signataire]*

Signature *[insérer la signature]*

Dûment habilité à signer l’offre pour et au nom de *[insérer le nom complet du Soumissionnaire]*

En date du \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ jour de *[Insérer la date de signature]*

**Modèle de garantie de remboursement d’avance**

*[À la demande de l’Attributaire, la Banque ou l’organisme financier remplit cette garantie type conformément aux indications en italique]*

Date : ………………… [insérer la date]

Identification du marché: ………………………… [insérer l’identifiant]

……………………………………………. [Nom et adresse de la banque d’émission ou de l’organisme financier]

Bénéficiaire : ………….. [insérer les nom et adresse de l’Autorité contractante]

Date : ……………………………. *[Date de délivrance]*

**Garantie de remboursement d’avance numéro : ………………** *[insérer No]*

Nous avons été informés que ………………. *[Nom du Titulaire]* (Ci-après dénommé « Le Titulaire ») a conclu avec vous le Marché pour l’exécution de ………………… *[description des Services]* (Ci-après dénommé « le Marché »).

De plus, nous comprenons qu’une garantie de remboursement d’avance est exigée en vertu des conditions du Marché.

A la demande du Titulaire, nous ……………………………. *[insérer le nom de la banque ou l’organisme financier]* nous engageons par la présente, sans réserve et irrévocablement, à vous payer à première demande, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure ou d’une démarche judiciaire quelconque, toutes sommes d’argent que vous pourriez réclamer dans la limite de ……………………………………………… *[Insérer la somme en chiffres ; le Garant doit insérer un montant représentant le montant de l’avance consentie] [Insérer la somme en lettres].* Votre demande en paiement doit être accompagnée d’une déclaration attestant que le Titulaire ne se conforme pas aux conditions du Marché, sans que vous ayez à prouver ou à donner les raisons ou le motif de votre demande ou du montant indiqué dans votre demande.

Toute demande et paiement au titre de la présente garantie est conditionnelle au paiement effectif de ladite avance au titulaire du marché.

La présente garantie expire à la réception par nos services soit d’une main levée établie par l’Autorité contractante, soit à la remise de l’originale de la garantie et au plus tard le ……………………….. *[insérer date : jour ; mois et année correspondant à 2 mois après la date prévue pour la réception définitive],* et toute demande de paiement doit être reçue à cette date au plus tard.

Cette garantie est délivrée en vertu de l’agrément n°…………….du ……………

Nom : …………………………… *[nom complet de la personne habilitée]*

Titre : …………………………….. *[Fonctions de la personne signataire] [ajouter autant de noms et de signatures que nécessaire]*

Signé *[signature de la personne dont le nom et le titre figurent ci-dessus]*

En date du …………………… jour de …………………. *. [Insérer la date]*

Bordereaux de prix

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | Désignation | Quantité | Prix unitaire  (CIP/entrepôt de la SOMELEC à Nouakchott) | Prix total  (CIP/entrepôt de la SOMELEC à Nouakchott) | Délai de livraison |
| 1 | Groupe électrogène de 500 à 630 kVA de puissance unitaire en marche continue | 01 |  |  |  |

Modèle de garantie de bonne exécution

Date : …………………………….

**Demande de cotation** no: ……………………

*………………………………………………… [Nom et adresse de la banque ou de l’organisme financier]*

Bénéficiaire : ……………………………… *[Nom et adresse de l’Autorité contractante]*

Date : ………………………….. *[Date de délivrance]*

**Garantie de bonne exécution numéro :**

Nous avons été informés que …………………… *[Nom du Titulaire]* (Ci-après dénommé « Le Titulaire ») a conclu avec vous le Marché pour l’exécution de ………………………….. *[description des Services]* (Ci-après dénommé « le Marché »).

De plus, nous comprenons qu’une garantie de bonne exécution est exigée en vertu des conditions du Marché.

A la demande du Titulaire, nous …………………….. *[nom de la banque ou autre organisme financier]* nous engageons par la présente, sans réserve et irrévocablement, à vous payer à première demande, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure ou d’une démarche judiciaire quelconque, toutes sommes d’argent que vous pourriez réclamer dans la limite de …………… *[Insérer la somme en chiffres] …………………….* *[Insérer la somme en lettres].*

Votre demande en paiement doit être accompagnée d’une déclaration attestant que le Candidat ne se conforme pas aux conditions du Marché, sans que vous ayez à prouver ou à donner les raisons ou le motif de votre demande ou du montant indiqué dans votre demande.

La présente garantie expire au plus tard le …………………. *[insérer date : jour ; mois et année correspondant à 2 mois après la date prévue pour la réception définitive],* et toute demande de paiement doit être reçue à cette date au plus tard.

Cette garantie est délivrée en vertu de l’agrément n°………………….du ……………

Nom : ……………………. *[nom complet de la personne habilitée]*

Titre …………………….. *[fonction de la personne signataire] [ajouter autant de noms et de signatures que nécessaire]*

Signé ………………………. *[signature de la personne dont le nom et le titre figurent ci-dessus]*

En date du ……………………………. *[Insérer la date de signature]*

*[****Note*** *: Le texte en italiques doit être retiré du document final ; il est fourni à titre indicatif en vue de faciliter la préparation du document.*

Formulaire de renseignements sur le Soumissionnaire

*[Le Soumissionnaire remplit le tableau ci-dessous conformément aux instructions entre crochets. Le tableau ne doit pas être modifié. Aucune substitution ne sera admise.]*

Date : *[insérer la date (jour, mois, année) de remise de l’offre]*

DCCO No : *[insérer le numéro de DCCO]*

|  |
| --- |
| 1. Nom du Soumissionnaire : *[insérer le nom légal du Soumissionnaire]* |
| 2. En cas de groupement, noms de tous les membres : *[insérer le nom légal de chaque membre du groupement]* |
| 3. Pays où le Soumissionnaire est légalement enregistré : *[insérer le nom du pays d’enregistrement]* |
| 4. Année d’enregistrement du Soumissionnaire : *[insérer l’année d’enregistrement]* |
| 5. Adresse officielle du Soumissionnaire dans le pays d’enregistrement : *[insérer l’adresse légale du Soumissionnaire dans le pays d’enregistrement]* |
| 6. Renseignement sur le représentant dûment habilité du Soumissionnaire :  Nom : *[insérer le nom du représentant du Soumissionnaire]*  Adresse : *[insérer l’adresse du représentant du Soumissionnaire]*  Téléphone/Fac-similé : *[insérer le no de téléphone/fac-similé du représentant du Soumissionnaire]*  Adresse électronique : *[insérer l’adresse électronique du représentant du Soumissionnaire]* |
| 7. Ci-joint copie des originaux ou de copies certifiées conformes des documents ci-après : *[marquer la (les) case(s) correspondant aux documents originaux joints]*  🞎 Document d’enregistrement, d’inscription ou de constitution de la firme  🞎 En cas de groupement, accord de groupement |

Formulaire de renseignements sur les membres de groupement

*[Le Soumissionnaire remplit le tableau ci-dessous conformément aux instructions entre crochets. Le tableau doit être rempli par chaque membre/partenaire du groupement.]*

Date *insérer la date (jour, mois, année) de remise de l’offre]*

DCCO No : *[insérer le numéro de DCCO]*

|  |
| --- |
| 1. Nom du Soumissionnaire : *[insérer le nom légal du Soumissionnaire]* |
| 2. Nom du membre du groupement : *[insérer le nom légal du membre du groupement]* |
| 3. Pays où le membre du groupement est légalement enregistré : *[insérer le nom du pays d’enregistrement du membre du groupement]* |
| 4. Année d’enregistrement du membre du groupement : *[insérer l’année d’enregistrement du membre du groupement]* |
| 5. Adresse officielle du membre du groupement dans le pays d’enregistrement : *[insérer l’adresse légale du membre du groupement dans le pays d’enregistrement]* |
| 6. Renseignement sur le représentant dûment habilité du membre du groupement :  Nom : *[insérer le nom du représentant du membre du groupement]*  Adresse : *[insérer l’adresse du représentant du membre du groupement]*  Téléphone/Fac-similé : *[insérer le no de téléphone/fac-similé du représentant du membre du groupement]*  Adresse électronique : *[insérer l’adresse électronique du représentant du membre du groupement]* |
| 7. Ci-joint copie des originaux ou de copies certifiées conformes des documents ci-après : *[marquer la (les) case(s) correspondant aux documents originaux joints]*  - Document d’enregistrement, d’inscription ou de constitution de la firme |

Partie 3 : Liste des fournitures, Calendrier de livraison, Cahier de charges

Liste des fournitures, Calendrier de livraison

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Désignation | Quantité | Date de livraison au plutôt | Date de livraison au plus tard |
| Groupe électrogène de 500 à 630 kVA de puissance unitaire en marche continue |  | Immédiate | Immédiate |

**Cahier de charge**

1. **Cahier de charge : 01 groupe électrogène de puissance 500 à 630 kVA en marche continue.**

**Spécifications techniques**

Les groupes doivent être en exécution avec démarrage manuel. L’ensemble moteurs et alternateurs doit être flasque et insonorise (atténuation 65 à 85 dba à 7 m).

Ces groupes électrogènes doivent avoir une puissance de production unitaire de 500 à 630 kVA en marche continu surchargeable à 10% pendant une heure sur douze.

Le soumissionnaire doit présenter :

* Des certificats ISO ;
* Attestation d’originalité des groupes ;
* Un engagement précisant le nom et l’adresse de la personne à contacter en cas de problème.
* Délai de livraison : disponible

**A/ Caractéristiques**

**Moteur**

- Vitesse 1500 tr/min

- Diesel à 4 temps refroidi par eau

- Pompe à carburant, huile, à eau, à engrenages

- Régulateur électronique

- Radiateur dimensionné pour température ambiante de 50 °C

- Raccord flexible et échappement pour vibrations et dilatations

- Réservoir pour autonomie d’au moins 12 heures de fonctionnement en pleine charge

**Alternateur**

- Capacité de sur régime : 120%

- Régulation de tension : mois +/- ½ %

- Gain de tension réglage pour compenser le statisme moteur et les pertes en ligne

- Tension 230/400V, réglable au minimum +/- 10%

- Conforme au supérieur aux normes : NEMA MG 1.22 et CEI 34/I

**Panneau de contrôle / Commande**

* Ampèremètre, voltmètre (Affichage numérique)
* Voltmètre CC, tachymètre, compteur horaire, fréquence (Affichage numérique)
* Wattmètre et compteur d’énergie active
* Pression d’huile
* Température eau du moteur
* Bouton arrêt d’urgence

**Sécurité entrainant d’arrêt du moteur**

* Pression huile
* Température d’eau
* Sur vitesse
* Surtension
* Sur charge

**Accessoires**

* Chargeur de batterie
* Batterie de démarrage
* Filtre à air ambiance poussière
* Pompe de vidange

**B/Fournitures de pièces de rechange**

1. Un lot d’outillage pour entretien courant du chaque groupe
2. Une documentation complète en deux exemplaires en français
3. Un lot de pièces de rechange de 10 Préfiltres à gasoil ,10 filtres à gasoil, 20 filtres à huile et 10 filtres à air primaire, 10 filtre à air secondaire, 2 jeux de courroies et 1 jeu de carte électronique pour chaque groupe. La carte électronique doit être réglable et paramétrées suivant la puissance et les caractéristiques du chaque groupe.

**C/Montage**

Le montage et la mise en service sur site doit être assure par la Société de Production et Transport (groupe-SOMELEC)

**D/ Essais de performance**

Les essais seront effectués sur site d’installation en présence du fournisseur ou de son représentant. Cette procédure d’essais permettra d’effectuer le contrôle de conformité des groupes proposé ainsi que la performance.

En cours de fonctionnement, les différents paramètres du chaque groupe seront relevés :

* Tension
* Fréquence
* Intensité
* Puissance active
* Température eau et huile
* Pression huile Moteur
* Consommation gas-oil
* Contrôle de toutes les protections

**E/ Garantie**

Les soumissionnaires devront s’engager à assurer une garantie d’au moins 12 mois contre les défauts et vice de fabrication. Le groupe sera considéré entré en service lorsqu’il aura effectué au minimum une semaine d’essais sans incident majeur en développant au moins 70% de sa puissance nominale. Cette date marquera le début de la garantie.

**Partie 4 : Projet de contrat**

**ENTRE LES PARTIES SOUSSIGNEES : Avenue Boubacar Ben Amer. B.P.355**

**Nouakchott (Mauritanie)**

**SOMELEC**, Société Mauritanienne d’Electricité dont le siège social est sis à Nouakchott, BP 355, avenue **Boubacar Ben Amer**, ci-après désigné le “**Client**” représentée par Monsieur …………………..en sa qualité de ……………………, dûment habilité à l’effet des présentes, et

**La** société ……………ci-après désigné le “**Fournisseur**” représentée par Monsieur ……………………….., en sa qualité de ………………….., dûment habilité à l’effet des présentes ;

Le Fournisseur et le Client étant ci-après collectivement dénommés les “**Parties**” et individuellement une “**Partie**”.

**IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :**

# Objet

Le présent Contrat a pour objet de définir les conditions et les obligations réciproques des deux parties

# Fournitures/Prestations

Les fournitures et les prestations objet du présent contrat sont définies dans la Partie 3 qui fera partie intégrante du contrat.

# Conditions de Mise en vigueur



## Le contrat entre en vigueur dès sa notification au Fournisseur.

# Date de livraison des fournitures

Le Fournisseur s’engage à fournir au Client les fournitures objet du présent contrat dans un délai maximum de …………………….. Calendaires à compter de la date de notification du contrat.

# Prix du Marché



Le Prix du marché est de ……………….. Ce montant correspond à un prix CIP/Entrepôt de la Société de Production et transport (groupe-SOMELEC) à Nouakchott (Incoterms 2020)

# Modalités de Paiement :

Pour les parties du prix du Marché exprimées en monnaies étrangères, les monnaies de règlement seront les mêmes que les monnaies de l’offre.

**6.1)** **Règlement des fournitures si le fournisseur est installé à l’étranger**

Le Règlement des fournitures en provenance de l’étranger sera effectué comme suit :

(i) **Règlement de l’Avance :** vingt (20%) pour cent du prix du Marché sera réglé dans les 30 jours suivant la signature du Marché, contre une demande de paiement, et une garantie bancaire (i) d’un montant équivalent (ii) valable jusqu’à la livraison des Fournitures et (iii) conforme à un format acceptable pour le Client.

(ii) **A l’embarquement :** soixante-dix (70%) pour cent du prix du Marché des Fournitures

embarquées sera réglé par lettre de crédit confirmée et irrévocable ouverte au nom du Titulaire du marché dans une banque de son pays, contre la fourniture des documents à fournir par le fournisseur et qui sont spécifiés à la clause ci-dessous.

(iii) **À l’acceptation :** dix (10%) pour cent du prix du Marché des Fournitures livrées sera réglé dans les trente (30) jours suivant leur réception, contre une demande de règlement accompagnée d’un certificat d’acceptation émis par le Client.

**6.2) Règlement des Fournitures si le fournisseur est installé en République Islamique de Mauritanie**

Le Règlement des Fourniture en provenance de la République Islamique de Mauritanie sera effectué en ouguiya (MRU)comme suit :

i) **Règlement de l’Avance** : vingt (20%) pour cent du prix du Marché sera réglé dans les 30 jours suivant la signature du Marché, contre une demande de paiement, et une garantie bancaire (i) d’un montant équivalent (ii) valable jusqu’à la livraison des Fournitures et (iii) conforme à un format acceptable pour le Client.

ii) **A la livraison** :soixante-dix pourcent (70%) du Prix du Marché sera réglé à la réception des Fournitures.

(iii) **À l’acceptation** : le solde de dix (10%) pour cent du Prix du Marché sera réglé au Fournisseur dans les trente (30) jours suivant la date du certificat d’acceptation émis par l’Acheteur.

# Documents à fournir au Client par le fournisseur

Les documents d’embarquement et autres documents à fournir par le Fournisseur sont :

* un connaissement maritime non négociable ou un connaissement aérien,
* un certificat d’assurance (montant de l’assurance égal à 110% du montant du marché) ;
* un certificat de garantie du Fabriquant ou du Fournisseur,
* un certificat de conformité des équipements délivré par une agence d’inspection acceptable pour la SOMELEC
* les détails relatifs à l’embarquement.

# PENALITE DE RETARD

En cas de retard d’exécution imputable au fournisseur par rapport au délai contractuel cité à l’article 4 ci-dessus, celui-ci sera passible de pénalités calculées par jours effectifs de retard, vendredi, samedi et jour fériés compris, d’un montant égal à 1/1000ème du montant total du contrat par jour calendaire de retard. La pénalité est plafonnée à 10% du montant du marché. Les pénalités seront appliquées le cas échéant de plein droit et sans qu’il soit besoin de mise en demeure.

# RESILIATION

LA Société de Production et transport (groupe-SOMELEC) pourra résilier ce contrat en cas de non-respect par le Fournisseur d’une ou plusieurs de ses obligations après mise en demeure d’une durée minimale de quinze (15) jours.

# - Adresses des parties aux fins de notifications

|  |  |
| --- | --- |
| SOMELEC | |
| Adresse | BP 355 avenue Boubacar Ben Amer |
| Téléphone | …………… |
| e-mail :…… | …………… |
| A l’attention de | Monsieur le Directeur Général |

- s’il s’agit du Fournisseur, à :

|  |  |
| --- | --- |
| **Nom du Fournisseur……………………** | |
| Adresse | ……………………………. |
| Téléphone | ……………….. |
| e-mail :……………….. | ………………….. |
| A l’attention de | ………………………… |

# Droit applicable et langue du contrat :

Le Contrat est soumis au droit mauritanien et la langue du Contrat est le français.

# Règlement des différends :

Tout différend lié au présent Contrat que les parties ne pourraient régler à l’amiable sera soumis à la conciliation/arbitrage conformément au droit applicable.

**Fait à Nouakchott, le**

Pour le Client Pour Le Fournisseur

**Fonction du signataire Fonction du signataire**

**Signature et cachet Signature et cachet**