SOMELEC

Direction centrale de distribution et de la commercialisation

Direction des centrales de l’intérieur et de la  distribution

DCI/SM

| DEMANDE DE COMMANDE N°42/DCDC/DCID/DCI/SM/2021 Equipement concerné : MOTEUR Caterpillar-630 KVA Model : C18 N° SERIE : ELM1473 UR : 031 OT :323 | Du : 15/03/2021 |
| --- | --- |
| Date de livraison : Très Urgent |  |

Nota : Ce matériel est nécessaire pour  la révision de deux groupes CAT-C18-630 KVA

| Item | Référence Constructeur | Référence locale | Désignation | Quantité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 348-8109 |  | Tendeur courroie | 02 |
| 2 | 322-1126 |  | Chemise | 12 |
| 3 | 9L-5854 |  | Joint Haut Chemise | 40 |
| 4 | 155-0809 |  | Joint de Chemise | 40 |
| 5 | 155-2793 |  | Joint de Chemise | 40 |
| 6 | 224-5122 |  | Joint de culasse gasket | 10 |
| 7 | 163-2478 |  | Joint = SEAL STEM | 80 |
| 8 | 6V-1197 |  | Joint Cache arbre à came | 02 |
| 9 | 320-2796 |  | Culbuteur ADM = ECH | 24 |
| 10 | 261-3450 |  | Coussinet de bielle | 24 |
| 11 | 283-7669 |  | Piston | 12 |
| 12 | 223-9159 |  | Segment = Top | 16 |
| 13 | 246-5659 |  | Segment Racleur | 16 |
| 14 | 238-2707 |  | Segment étanchéité | 16 |
| 15 | 3 E -6772 |  | Joint de passage d’eau | 80 |
| 16 | 4N-1151 |  | Joint carter | 04 |
| 17 | 223-7263 |  | Culasse équipé | 02 |
| 18 | 9X-7430 |  | joint | 24 |
| 19 | 166-2904 |  | Joint torique | 24 |
| 20 | 5P-0840 |  | Joint torique | 24 |
| 21 | 281-8261 |  | Joint d’échappement | 12 |
| 23 | 348-7023 |  | Moyeu ventilateur | 02 |
| 24 | 332-7300 |  | Arbre à came | 02 |
| 25 | 150-2557 |  | Cage culbuteur | 06 |
| 26 | 242-9537 |  | Joint cage culbuteur | 06 |
| 27 | 142-5867 |  | Joint arrêt d’huile | 06 |
| 28 | 142-5868 |  | Joint arrêt d’huile | 06 |
| 29 | 253-1152 |  | Calle | 04 |
| 30 | 211-0592 |  | Coussinet vilebrequin | 14 |
| 31 | 371-8094 |  | flexible | 02 |
| 32 | 4N-8094 |  | Courroie alternateur | 02 |
| 33 | 230-2569 |  | Circlips | 20 |
| 34 | 274-8359 |  | Gicleur | 12 |
| 35 | 9S-8010 |  | PLUG | 04 |
| 36 | 6V-5065 |  | Joint torique | 08 |
| 37 | 328-4238 |  | Culbuteur | 12 |
| 38 | 172-6059 |  | Support filtre à huile | 02 |
| 39 | 7C-0145 |  | Réfrigérant d’huile | 02 |
| 40 | 125-0434 |  | Joint | 12 |
| 41 | 168-4854 |  | Coude sortie | 02 |
| 42 | 170-4860 |  | Coude d’entre | 02 |
| 43 | 336-2213 |  | Pompe à eau | 02 |
| 44 | 211-6959 |  | Turbocharger | 04 |
| 45 | 191-5055 |  | Support filtre à gasoil | 02 |
| 46 | 225-4152 |  | Support filtre séparateur gasoil | 02 |
| 47 | 7W-6158 |  | Flexible | 04 |
| 48 | 7C-5064 |  | Flexible | 04 |
| 49 | 7N-4045 |  | Flexible | 04 |
| 50 | 150-4279 |  | Pompe de transfert gasoil | 02 |
| 51 | 237-1962 |  | Démarreur | 02 |